《电力系统自动化》课程考试大纲

- 基本描述

课程名称：电力系统自动化/ Power System Automation

学分: 3.5

学时： 54  （ 课内实验：0  上机：0  课外实践：0  )

适用专业：电气工程及其自动化

开课单位：安徽工业大学电气与信息学院自动化系

课程负责人：李 定

教材与主要参考书目：

主要教材：孙莹, 王葵，《电力系统自动化》（第三版），中国电力出版社，2012-05-01

参考书目：李岩松，《电力系统自动化》 中国电力出版社，2014-04-01

内容概述：

《电力系统自动化》是电气工程与自动化专业的一门必修课程。电力系统自动化是保证电力系统安全、优质、经济运行的综合性技术，它是自动控制技术、信息技术在电力系统中的应用，已经成为电气工程类专业学生必备的专业知识之一。本课程讲述电力系统的自动调压、自动调频、自动减载、自动准同期、调度自动化，及系统的实时状态估计、安全调度、动态监测及经济运行等自动化原理及其自动装置、自动控制系统的工作特性。通过本课程的学习，学生能够掌握电力系统自动化系统及装置的功能、构成和工作原理，加深学生对电力系统自动化的理解，提高学生综合分析、解决实际问题的能力，为将来从事相关工作打下一定的基础。

- 考核要求和教学内容的重点与难点

| 课程内容 | 考核要求 | 重点（☆） | 难点（△） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 发电机的自动并列 1.1概述 1.2准同期并列的基本原理 | A | ☆ |  |
| 1.3恒定越前时间并列装置 1.4数字式并列装置 | B |  |  |
| - 同步发电机励磁自动控制系统 2.1概述 2.2同步发电机励磁系统 | A | ☆ |  |
| 2.3励磁系统中转子磁场的建立和灭磁 2.4励磁调节器原理 | A | ☆ | △ |
| 2.5励磁系统稳定器 2.6电力系统稳定器 | C |  |  |
| 2.6 同步发电机励磁系统的灭磁技术 | B |  |  |
| - 电力系统频率及有功功率的自动调节 3.1电力系统频率特性 3.2调频与调频方程式 | A | ☆ |  |
| 3.3电力系统的经济调动和自动调频 3.4电力系统低频减载 | A |  |  |
| - 电力系统电压调整和无功功率控制技术 4.1电力系统电压控制的意义 4.2电力系统无功功率平衡与电压的关系 | A | ☆ | △ |
| 4.3电力系统电压控制的措施 4.4电力系统电压的综合控制 4.5电力系统无功功率控制技术 | A | ☆ | △ |
| - 电力系统调度自动化 5.1概述 5.2远方终端RTU | A | ☆ |  |
| 5.3数据通信的通信规约 5.4调度中心的计算机系统 | C |  |  |
| 5.5自动发电控制 5.6EMS的网络分析功能 | B | ☆ | △ |
| - 配电管理系统 6.1配电管理系统概述 6.2馈线自动化 | A | ☆ |  |
| 6.2馈线自动化 6.3负荷控制技术及需方用电管理 | A | ☆ | △ |
| 6.4 配电系统的重合闸技术 | B |  |  |
| 6.5配电图资地理信息系统 6.6远程抄表与计费系统 | B |  |  |
| 第七章 变电所综合自动化 | A | ☆ |  |

（考核要求：A--重点考核；B--一般考核；C--了解）

- 考核方式

- 闭卷考试

- 大纲编写的依据与说明

大纲编写的依据电气工程及其自动化专业本科生的培养要求及《电力系统自动化》教学大纲。

起草人：李 定          审核人：黄松清       日期：2016.11.06